## Sheet0
0 | 1 | 26 | MAC地址 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAC address |  | MAC地址
0 | 2 | 22 | 型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Model |  | 型號
0 | 3 | 22 | 版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Version |  | 版本號
0 | 4 | 22 | IP地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IP address |  | IP地址
0 | 5 | 22 | Modbus TCP端口 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP port |  | Modbus TCP端口
0 | 6 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 7 | 22 | 子网掩码 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Subnet mask |  | 子網掩碼
0 | 8 | 22 | 网关地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gateway |  | 網關地址
0 | 9 | 22 | 自动或指定IP | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,指定IP;1,自动获取IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obtain automatically or specify IP | 0, Specify IP; 1, Obtain IP automatically | 自動或指定IP | 0,指定IP;1,自動獲取IP
0 | 10 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 11 | 26 | 服务器IP或域名 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Server IP or domain name |  | 服務器IP或域名
0 | 12 | 22 | 服务器端口 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Server port |  | 服務器端口
0 | 13 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 14 | 22 | DNS服务器IP | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNS IP |  | DNS服務器IP
0 | 15 | 22 | IO模块工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,服务器模式;1,客户端模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO Mode | 0, Server mode; 1, Client mode | IO模塊工作模式 | 0,服務器模式;1,客戶端模式
0 | 16 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 17 | 22 | 是否主动上传 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,否;1,是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Whether to auto-upload | 0, No; 1, Yes | 是否主動上傳 | 0,否;1,是
0 | 18 | 22 | 设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Device ID |  | 設備ID
0 | 19 | 26 | 设备名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Name |  | 設備名字
0 | 20 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 21 | 21 | RTD1温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD1 Temperature |  | RTD1溫度
0 | 22 | 21 | RTD2温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD2 Temperature |  | RTD2溫度
0 | 23 | 21 | RTD3温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD3 Temperature |  | RTD3溫度
0 | 24 | 21 | RTD4温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD4 Temperature |  | RTD4溫度
0 | 25 | 21 | RTD5温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD5 Temperature |  | RTD5溫度
0 | 26 | 21 | RTD6温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD6 Temperature |  | RTD6溫度
0 | 27 | 21 | RTD7温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD7 Temperature |  | RTD7溫度
0 | 28 | 21 | RTD8温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD8 Temperature |  | RTD8溫度
0 | 29 | 21 | RTD9温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD9 Temperature |  | RTD9溫度
0 | 30 | 21 | RTD10温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD10 Temperature |  | RTD10溫度
0 | 31 | 21 | RTD11温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD11 Temperature |  | RTD11溫度
0 | 32 | 21 | RTD12温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD12 Temperature |  | RTD12溫度
0 | 33 | 22 | RTD1(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 34 | 22 | RTD2(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 35 | 22 | RTD3(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 36 | 22 | RTD4(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 37 | 22 | RTD5(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 38 | 22 | RTD6(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 39 | 22 | RTD7(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 40 | 22 | RTD8(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 41 | 22 | RTD9(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 42 | 22 | RTD10(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 43 | 22 | RTD11(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 44 | 22 | RTD12(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 45 | 22 | RTD1 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 46 | 22 | RTD2 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 47 | 22 | RTD3 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 48 | 22 | RTD4 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 49 | 22 | RTD5 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 50 | 22 | RTD6 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 51 | 22 | RTD7 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 52 | 22 | RTD8 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 53 | 22 | RTD9 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 54 | 22 | RTD10 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 55 | 22 | RTD11 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 56 | 22 | RTD12 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 57 | 22 | AI模块滤波参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI filtering parameters |  | AI模塊濾波參數
0 | 58 | 22 | RTD1工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD1 Mode |  | RTD1工作模式
0 | 59 | 22 | RTD2工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD2 Mode |  | RTD2工作模式
0 | 60 | 22 | RTD3工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD3 Mode |  | RTD3工作模式
0 | 61 | 22 | RTD4工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD4 Mode |  | RTD4工作模式
0 | 62 | 22 | RTD5工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD5 Mode |  | RTD5工作模式
0 | 63 | 22 | RTD6工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD6 Mode |  | RTD6工作模式
0 | 64 | 22 | RTD7工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD7 Mode |  | RTD7工作模式
0 | 65 | 22 | RTD8工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD8 Mode |  | RTD8工作模式
0 | 66 | 22 | RTD9工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD9 Mode |  | RTD9工作模式
0 | 67 | 22 | RTD10工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD10 Mode |  | RTD10工作模式
0 | 68 | 22 | RTD11工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD11 Mode |  | RTD11工作模式
0 | 69 | 22 | RTD12工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD12 Mode |  | RTD12工作模式
0 | 70 | 21 | RTD1温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD1 Temperature correction value |  | RTD1溫度修正值
0 | 71 | 21 | RTD2温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD2 Temperature correction value |  | RTD2溫度修正值
0 | 72 | 21 | RTD3温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD3 Temperature correction value |  | RTD3溫度修正值
0 | 73 | 21 | RTD4温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD4 Temperature correction value |  | RTD4溫度修正值
0 | 74 | 21 | RTD5温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD5 Temperature correction value |  | RTD5溫度修正值
0 | 75 | 21 | RTD6温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD6 Temperature correction value |  | RTD6溫度修正值
0 | 76 | 21 | RTD7温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD7 Temperature correction value |  | RTD7溫度修正值
0 | 77 | 21 | RTD8温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD8 Temperature correction value |  | RTD8溫度修正值
0 | 78 | 21 | RTD9温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD9 Temperature correction value |  | RTD9溫度修正值
0 | 79 | 21 | RTD10温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD10 Temperature correction value |  | RTD10溫度修正值
0 | 80 | 21 | RTD11温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD11 Temperature correction value |  | RTD11溫度修正值
0 | 81 | 21 | RTD12温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD12 Temperature correction value |  | RTD12溫度修正值
0 | 82 | 21 | RTD1电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 83 | 21 | RTD1电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 84 | 21 | RTD1电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 85 | 21 | RTD1电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 86 | 21 | RTD1电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 87 | 21 | RTD2电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 88 | 21 | RTD2电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 89 | 21 | RTD2电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 90 | 21 | RTD2电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 91 | 21 | RTD2电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 92 | 21 | RTD3电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 93 | 21 | RTD3电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 94 | 21 | RTD3电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 95 | 21 | RTD3电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 96 | 21 | RTD3电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 97 | 21 | RTD4电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 98 | 21 | RTD4电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 99 | 21 | RTD4电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 100 | 21 | RTD4电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 101 | 21 | RTD4电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 102 | 21 | RTD5电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 103 | 21 | RTD5电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 104 | 21 | RTD5电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 105 | 21 | RTD5电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 106 | 21 | RTD5电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 107 | 21 | RTD6电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 108 | 21 | RTD6电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 109 | 21 | RTD6电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 110 | 21 | RTD6电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 111 | 21 | RTD6电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 112 | 21 | RTD7电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 113 | 21 | RTD7电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 114 | 21 | RTD7电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 115 | 21 | RTD7电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 116 | 21 | RTD7电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 117 | 21 | RTD8电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 118 | 21 | RTD8电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 119 | 21 | RTD8电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 120 | 21 | RTD8电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 121 | 21 | RTD8电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 122 | 21 | RTD9电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 123 | 21 | RTD9电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 124 | 21 | RTD9电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 125 | 21 | RTD9电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 126 | 21 | RTD9电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 127 | 21 | RTD10电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 128 | 21 | RTD10电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 129 | 21 | RTD10电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 130 | 21 | RTD10电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 131 | 21 | RTD10电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 132 | 21 | RTD11电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 133 | 21 | RTD11电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 134 | 21 | RTD11电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 135 | 21 | RTD11电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 136 | 21 | RTD11电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 137 | 21 | RTD12电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 138 | 21 | RTD12电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 139 | 21 | RTD12电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 140 | 21 | RTD12电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 141 | 21 | RTD12电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 142 | 21 | RTD1电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 143 | 21 | RTD2电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 144 | 21 | RTD3电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 145 | 21 | RTD4电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 146 | 21 | RTD5电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 147 | 21 | RTD6电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 148 | 21 | RTD7电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 149 | 21 | RTD8电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 150 | 21 | RTD9电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 151 | 21 | RTD10电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 152 | 21 | RTD11电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 153 | 21 | RTD12电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 154 | 22 | 网口1线路连接状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,没有网线接入;1,有网线接入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 155 | 22 | 网口2线路连接状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,没有网线接入;1,有网线接入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0