## Sheet0
0 | 1 | 22 | 模块型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Model |  | 模塊型號
0 | 2 | 22 | 模块软件版本 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Version |  | 模塊軟件版本
0 | 3 | 26 | 模块名称 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Name |  | 模塊名稱
0 | 4 | 22 | 模块地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Address |  | 模塊地址
0 | 5 | 22 | 波特率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Baud rate |  | 波特率
0 | 6 | 22 | 校验方式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,奇校验;2,偶校验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parity | 0,None;1,Odd;2,Even | 校驗方式 | 0,無;1,奇校驗;2,偶校驗
0 | 7 | 21 | 温度值 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 8 | 21 | 湿度值 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 9 | 21 | 露点温度值 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 10 | 22 | 设备类型码 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 11 | 22 | 温湿度超限告警提示 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,不启用;1,启用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Temperature and humidity over limit warning | 0,Used;1,Not used | 溫濕度超限告警提示 | 0,不啟用;1,啟用
0 | 12 | 22 | 温度上限告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无告警;1,有告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Upper temperatrue limit alarm | 0, No alarm; 1, Alarm | 溫度上限告警 | 0,無告警;1,有告警
0 | 13 | 22 | 温度下限告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无告警;1,有告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, No alarm; 1, Alarm |  | 0,無告警;1,有告警
0 | 14 | 22 | 湿度上限告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无告警;1,有告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Upper humidity limit alarm | 0, No alarm; 1, Alarm | 濕度上限告警 | 0,無告警;1,有告警
0 | 15 | 22 | 湿度下限告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无告警;1,有告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lower humidity limit alarm | 0, No alarm; 1, Alarm | 濕度下限告警 | 0,無告警;1,有告警
0 | 16 | 21 | 露点温度值 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 17 | 21 | 温度值 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 18 | 21 | 湿度值 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 19 | 21 | 温度上限值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 20 | 21 | 温度下限值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 21 | 21 | 湿度上限值 | 2 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 22 | 21 | 湿度下限值 | 2 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 23 | 21 | 温度补偿值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 24 | 21 | 湿度补偿值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 25 | 22 | 露点温度显示控制 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,不显示露点温度;1,显示露点温度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 26 | 21 | 热敏温度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 27 | 22 | 热敏校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 28 | 22 | 露点温度显示时间 | 2 | 0 | 0 | 0 | ms |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 29 | 22 | 环境温度显示时间 | 2 | 0 | 0 | 0 | ms |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 30 | 22 | 背光灯点亮时间开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 31 | 22 | 背光灯点亮时间 | 2 | 0 | 0 | 0 | ms |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 32 | 22 | 温湿度报警屏闪开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0